## Sheet1
使用车间/部位 | 对应计划号 | 物资名称（必填） | 规格型号 | 材质 | 参数 | 计量单位（必填） | 数量（必填） | 品牌 | 币种（必填） | 含税单价 | 含税金额 | 技术联系人/联系方式 | 其他采购情况说明 | 质保期 | 使用周期 | 备注
淄博市临淄宏达矿业有限公司 | 0703130020026 | 矿用配电箱 | 空箱子，400mm*400mm*250mm | 304不锈钢 | 不锈外壳，带矿用标志 | 个 | 3 |  | 人民币 |  |  | 邢远祥13370690973 | 胶带运输车间井下各机头
淄博市临淄宏达矿业有限公司 | 0703130530026 | 高压开关柜 | 500KVA箱变用/2000*720*900mm | 碳钢 | 500KVA箱变用，柜高200cm*柜深*90cm*柜宽72cm，见样品图片 | 台 | 1 |  | 人民币 |  |  | 邢远祥13370690973 | 胶带运输车间3号井箱变备用

## Sheet1 (3)
使用车间/部位 | 对应计划号 | 物资名称（必填） | 规格型号 | 材质 | 参数 | 计量单位（必填） | 数量（必填） | 品牌 | 币种（必填） | 含税单价 | 含税金额 | 技术联系人/联系方式 | 其他采购情况说明 | 质保期 | 使用周期 | 备注
请贵公司登录我集团公司招采平台注册报价:http://www.jingucaigou.com
1.报价为落地价，含全额13%增值税专票，含运费，装卸费，货到买方现场。 2.供货时间: 天
4.报价有效期： 天 5.付款方式：承兑，货到票到验收合格后付款（子公司总金额3万及以上，货到票到验收合格后付款90%，余款质保一年）
6.报价截止时间：以招采平台标注时间为准
说明：请接到本询后及时报价，扫描清晰PDF版回复联系人；若对本次报价无意向不予报价的，请书面写明原因及时回复联系人。
报价单位（盖章）： 报价人： 电话：

## Sheet1 (2)
对应计划号 | 物资名称（必填） | 规格型号 | 材质 | 参数 | 计量单位（必填） | 数量（必填） | 单重（公斤） | 总重量（公斤） | 品牌 | 币种（必填） | 含税单价 | 含税金额 | 技术联系人/联系方式 | 其他采购情况说明 | 质保期 | 使用周期 | 备注
淄博市临淄区凤凰镇南金村东100米 临淄宏达矿业仓库
山东省泰安市东平经济开发区滨河新区彭集街道鲁屯村 山东东平宏达矿业有限公司仓库
山东省泰安市东平经济开发区滨河新区彭集街道鲁屯村 山东东平宏达矿业有限公司仓库
山东省泰安市东平经济开发区滨河新区彭集街道鲁屯村 山东东平宏达矿业有限公司仓库
山东省泰安市东平经济开发区滨河新区彭集街道鲁屯村 山东东平宏达矿业有限公司仓库
山东省泰安市东平经济开发区滨河新区彭集街道鲁屯村 山东东平宏达矿业有限公司仓库
山东省泰安市东平经济开发区滨河新区彭集街道鲁屯村 山东东平宏达矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省烟台市莱州市土山镇浞李村西 山东金莱矿业有限公司仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
山东省潍坊市昌邑市围子街道李家村西 山东金邑矿业有限公司 仓库
安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼村 徐楼矿业仓库
安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼村 徐楼矿业仓库
安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼村 徐楼矿业仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇金谷能源仓库